|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Општина\Desktop\198x206-equal_images_zitoradja-veliki-grb.png | ОПШТИНА ЖИТОРАЂА  ОПШTИНСКА УПРАВА *ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА*  Одељење за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско-комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА: СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ (ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДА)**  **ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** | |
| **ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ** | |
| Назив правног лица / предузетника / име и презиме физичког лица |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| ЈМБГ |  |
| е-mail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ (ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДА)** | | |
| 1. Да ли предузеће редовно контролише исправност воде у погледу санитарно-хигијенских услова до водомера? |  да 2   не 0 | |
| 2. Да ли оцену квалитета воде даје стручна здравствена организација? |  да 2   не 0 | |
| 3. Да ли предузеће обезбеђује потребну количину воде, њено одвођење у складу са материјално-техничким могућностима? |  да 2   не 0 | |
| 4. Да ли предузеће услед више силе, редовних и изненадних радова на поправци водоводних уређаја, преко средстава јавног информисања обавештава потрошаче о узроцима и трајању прекида у снабдевању водом? |  да 2   не 0 | |
| 5. Да ли после доношења Одлуке о промени цена воде и употребе канализације, овлашћени радници предузећа врше очитавање водомера? |  да 2   не 0 | |
| 6. Да ли је на основу приговора Комисија очитала водомер у року од пет дана од дана писмене пријаве? |  да 2   не 0 | |
| 7. Да ли се искључење са водоводне и канализационе мреже врши у року од 48 часова од часа добијања налога за искључење? |  да 2   не 0 | |
| 8. Да ли предузеће редовно спаја новоизграђене објекте са постојећим објектима? |  да 2   не 0 | |
| 9.Да ли предузеће редовно врши постављање, поправку и замену дотрајалих водомера? |  да 2   не 0 | |
| 10.Да ли се предузеће стара о баждарењу водомера у роковима прописаним Законом? |  да 2   не 0 | |
| 11.Да ли је предузеће одмах, а не дуже од 24 часа, по пријему Захтева за испитивање исправности водомера, исти скида и испитује његову исправност? |  да 2   не 0 | |
| 12.Да ли предузеће редовно отклања кварове на водоводном прикључку који су пријављени? |  да 2   не 0 | |
| 13.Да ли су јавне чесме, јавни бунари повезани на канализациону мрежу? |  да 2   не 0 | |
| 14. Да ли је предузеће редовно извештава ватрогасну службу о промени броја хидраната на водоводној мрежи (укинутих,новоизграђених)? |  да 2   не 0 | |
| 15. Да ли су места на којима се налазе хидранти обележена на прописан начин? |  да 2   не 0 | |
| Напомена: | | |
| **Максималан број бодова: 30** | | **Утврђени број бодова: \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | |
| СТЕПЕН РИЗИКА | РАСПОН БРОЈА БОДОВА |
| незнатан | 26 - 30 |
| низак | 21 – 25 |
| средњи | 16 – 20 |
| висок | 11 – 15 |
| критичан | 0 – 10 |

Датум попуњавања Контролне листе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.П.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_